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KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.  |  VŘ R-840-1130-2026
Komplexní analýza povodňových rizik prodejní sítě

	KATALOG MODULU 1 – PRIMÁRNÍ SCREENING A HISTORICKÁ ANALÝZA
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1.1 Obsah a metodika modulu
Modul 1 se zpracovává plošně pro všechny filiálky. Cílem je rychlá a jednotná kategorizace rizika do pěti stupňů hodnoticí matice zadavatele a výběr filiálek pro podrobné moduly. List M1 obsahuje i ortofotomapu se vstupy a příjezdy a fotodokumentaci (vzor 132 Krnov).
	Krok
	Postup
	Datový zdroj

	Lokalizace
	Geokódování adres, ztotožnění s objektem prodejny, souřadnice WGS 84 a S-JTSK
	RÚIAN, OSM, ortofoto ČÚZK

	Záplavová území
	Prostorový průnik a vzdálenost k ZÚ Q5, Q20, Q100, Q500 a AZZÚ
	ISVS-Voda (VÚV T.G.M.)

	Vodní toky
	Nejbližší evidovaný a pojmenovaný tok, vzdálenost, převýšení terénu nad hladinou
	ZABAGED®, DMR 5G

	Historie povodní
	Kulminace a N-letost na hlásných profilech, záznamy o povodních v lokalitě
	ČHMÚ, státní podniky Povodí, povodňové plány

	Skóre 1–5
	Rozhodovací pravidla dle matice zadavatele (viz níže), odborná revize
	–



Tab. 1 – Rozhodovací pravidla indikativního screeningu
	Skóre
	Indikativní pravidlo screeningu

	5 – kritické
	Filiálka v aktivní zóně ZÚ

	4 – vysoké
	Filiálka v ZÚ Q20 (Q5); po revizi též historicky doložené zatečení

	3 – střední
	Filiálka v ZÚ Q100 nebo do 50 m od jeho hranice, ZÚ Q20 do 50 m, případně tok do 100 m s převýšením ≤ 1,5 m

	2 – nízké
	ZÚ Q100 do 250 m, ZÚ Q500, nebo tok do 150 m s převýšením ≤ 3 m

	1 – zanedbatelné
	Mimo uvedená kritéria
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1.2 Výsledky screeningu – souhrn podle krajů
	Kraj
	1
	2
	3
	4
	5
	Celkem
	M2
	M3

	Moravskoslezský
	14
	2
	1
	1
	0
	18
	2
	1

	Ústecký
	12
	4
	0
	0
	0
	16
	0
	0

	Jihomoravský
	9
	3
	3
	0
	0
	15
	3
	0

	Středočeský
	10
	4
	1
	0
	0
	15
	1
	1

	Olomoucký
	5
	5
	2
	0
	0
	12
	2
	1

	Praha
	8
	2
	2
	0
	0
	12
	2
	0

	Jihočeský
	8
	2
	1
	0
	0
	11
	1
	0

	Zlínský
	2
	4
	2
	1
	0
	9
	3
	3

	Královéhradecký
	2
	4
	1
	1
	0
	8
	2
	0

	Kraj Vysočina
	4
	3
	1
	0
	0
	8
	1
	1

	Pardubický
	4
	2
	1
	0
	0
	7
	1
	1

	Liberecký
	4
	1
	2
	0
	0
	7
	2
	0

	Plzeňský
	3
	2
	1
	0
	0
	6
	1
	0

	Karlovarský
	3
	1
	1
	0
	0
	5
	1
	1

	Celkem
	88
	39
	19
	3
	0
	149
	22
	9



1.3 Tabulka výsledků Modulu 1
	ID
	Filiálka
	Tok
	Vzd. [m]
	Převýš. [m]
	AZZÚ
	Q5
	Q20
	Q100
	Skóre

	1
	Ostrava-Zabreh
	Odra
	801
	21,1
	–
	–
	–
	–
	1

	2
	Ostrava-Vitkovice
	Ostravice
	719
	9,2
	–
	–
	–
	–
	1

	3
	Prachatice
	Fefrovský potok
	68
	-3,4
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	3

	4
	Cheb
	Maškovský potok
	496
	21,3
	–
	–
	–
	–
	1

	5
	Litomerice
	Labe
	617
	30,9
	–
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	6
	Lanskroun
	Ostrovský potok
	97
	12,9
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	7
	Louny
	Ohře
	958
	50,1
	–
	–
	–
	–
	1

	8
	Ostrov nad Ohri
	Jáchymovský potok
	107
	2,0
	≤ 100
	≤ 50
	≤ 50
	≤ 50
	3

	9
	Pardubice-Rosice
	Labe
	783
	4,7
	–
	–
	–
	–
	1

	10
	Marianske Lazne
	Úšovický potok (Kamenný potok)
	428
	-0,6
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	11
	Chomutov-Otvice
	Otvický potok
	160
	4,3
	–
	–
	–
	–
	1

	12
	Nachod
	Metuje
	187
	1,2
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 50
	≤ 50
	3

	13
	Trebon
	Zlatá stoka
	360
	6,8
	–
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	14
	Decin
	Ploučnice
	73
	6,5
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	15
	Plzen-Bory
	Radbuza
	1 164
	36,3
	–
	–
	–
	–
	1

	16
	Vrchlabi
	Vápenický potok
	147
	3,7
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	17
	Most
	Bílina
	418
	10,5
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	18
	Ostrava-Marianske Hory
	Černý potok
	473
	4,0
	–
	–
	–
	–
	1

	19
	Varnsdorf
	Mandava
	272
	10,8
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 250
	2

	20
	Kladno
	Lidický potok
	1 361
	25,5
	–
	–
	–
	–
	1

	21
	Praha-Kobylisy
	Rokytka
	1 954
	111,4
	–
	–
	–
	–
	1

	22
	Jaromer
	Dolecký potok
	525
	7,3
	–
	–
	–
	–
	1

	23
	Mlada Boleslav
	Jizera
	973
	20,5
	–
	–
	–
	–
	1

	24
	Brno-Slatina
	Ivanovický potok
	889
	3,5
	–
	–
	–
	–
	1

	25
	Zlin-Vrsava
	Fryštácký potok
	103
	2,6
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	26
	Uherske Hradiste
	Morava
	349
	3,1
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	27
	Praha-Horni Mecholupy
	Botič
	1 555
	41,3
	–
	–
	–
	–
	1

	28
	Liberec-Stare Pavlovice
	Lužická Nisa
	289
	36,5
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	29
	Hranice
	Ludina
	252
	11,7
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	30
	Plzen-Roudna
	Mže
	249
	4,3
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 50
	3

	31
	Beroun
	Litavka
	151
	3,9
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	32
	Trebic-Horka-Domky
	Jihlava
	1 313
	82,9
	–
	–
	–
	–
	1

	33
	Ceske Budejovice-Stromovka
	Zlatá stoka
	187
	2,8
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 100
	2

	34
	Melnik
	Pšovka
	127
	5,2
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 100
	≤ 50
	3

	35
	Trinec
	Olše
	379
	8,6
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	36
	Sumperk
	Bratrušovský potok
	240
	12,2
	–
	–
	–
	–
	1

	37
	Pisek
	Mehelnický potok
	140
	3,5
	–
	–
	–
	≤ 500
	1

	38
	Teplice-Centrum
	Sviní potok
	1 196
	10,5
	–
	–
	–
	≤ 500
	1

	39
	Frydek-Mistek
	Ostravice
	417
	31,9
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	40
	Zlin-Cepkov
	Dřevnice
	187
	4,9
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 100
	2

	41
	Prerov-Zelatovska
	Bečva
	1 150
	29,4
	–
	–
	–
	–
	1

	42
	Sokolov
	Ohře
	676
	50,0
	–
	–
	–
	–
	1

	43
	Chrudim
	Chrudimka
	954
	37,1
	–
	–
	–
	–
	1

	44
	Kurim
	Kuřimka
	50
	5,8
	≤ 50
	≤ 50
	≤ 50
	≤ 50
	3

	45
	Teplice-Trnovany
	Modlanský potok
	584
	16,4
	–
	–
	–
	–
	1

	46
	Praha-Podbaba
	plavební kanál Troja - Podbaba
	299
	10,1
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 250
	2

	47
	Znojmo,Dukelskych Bojovniku
	Mlýnský náhon
	180
	0,2
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	48
	Znojmo,Jarosova
	Leska
	294
	35,7
	–
	–
	–
	–
	1

	49
	Usti nad Labem-Klise
	Klíšský potok
	622
	28,1
	–
	–
	–
	–
	1

	50
	Praha-Jarov
	Rokytka
	776
	38,7
	–
	–
	–
	–
	1

	51
	Prostejov, Okruzni
	Hloučela
	1 937
	6,3
	–
	–
	–
	–
	1

	52
	Pelhrimov
	Bělá
	917
	51,5
	–
	–
	–
	–
	1

	53
	Karlovy Vary
	Ohře
	138
	7,9
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	54
	Brno-Zidenice
	Svitava
	552
	2,9
	–
	–
	–
	v zóně
	3

	55
	Podebrady
	Labe
	784
	3,6
	–
	–
	–
	–
	1

	56
	Havirov-Prostredni Sucha
	Sušanka
	1 084
	25,2
	–
	–
	–
	–
	1

	57
	Domazlice
	Zubřina
	441
	11,4
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	58
	Praha-Vypich
	Motolský potok
	912
	109,1
	–
	–
	–
	–
	1

	59
	Olomouc-Neredin
	Nemilanka
	911
	14,1
	–
	–
	–
	–
	1

	60
	Tabor
	Lužnice
	721
	30,5
	–
	–
	–
	–
	1

	61
	Liberec-Rochlice
	Lužická Nisa
	45
	2,8
	≤ 50
	≤ 50
	≤ 50
	≤ 50
	3

	62
	Jihlava
	Jihlava
	113
	10,1
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	63
	Zatec
	Ohře
	345
	22,1
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	64
	Praha-Cestlice
	Botič
	1 063
	21,5
	–
	–
	–
	–
	3

	65
	Opava-Katerinky
	Kateřinský potok
	125
	2,5
	–
	–
	–
	–
	2

	66
	Svitavy
	Svitava
	277
	7,1
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	67
	Sternberk
	Grygava
	105
	6,0
	–
	–
	–
	–
	1

	68
	Jablonec nad Nisou,U Kostela
	Mšenský potok
	332
	-1,5
	–
	–
	≤ 500
	≤ 500
	1

	69
	Benesov
	Baba
	825
	40,2
	–
	–
	–
	–
	1

	70
	Rakovnik
	Lišanský potok
	506
	34,6
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	71
	Karvina
	Železárenský potok
	864
	7,6
	–
	–
	–
	–
	1

	72
	Praha-Barrandov
	Vrutice
	624
	13,2
	–
	–
	–
	–
	1

	73
	Kolin
	Pekelský potok
	518
	14,7
	–
	–
	–
	–
	1

	74
	Praha-Modrany
	Lhotecký potok
	357
	28,6
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	75
	Ceske Budejovice-Sidliste Vltava
	Vltava
	802
	7,9
	–
	–
	–
	≤ 500
	1

	76
	Trebic-Nove Mesto
	Jihlava
	82
	4,3
	≤ 100
	≤ 50
	≤ 50
	v zóně
	3

	77
	Rokycany
	Klabava
	215
	9,1
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	78
	Strakonice-Katovicka
	Otava
	535
	22,5
	≤ 500
	–
	≤ 500
	≤ 500
	1

	79
	Havirov-Bludovice
	Stružník
	272
	26,3
	–
	–
	–
	–
	1

	80
	Slany
	Červený potok
	164
	10,1
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	81
	Brno-Ponava
	Zaječí potok
	1 338
	-17,7
	–
	–
	–
	–
	1

	82
	Humpolec
	Hněvkovický potok
	1 544
	-22,7
	–
	–
	–
	–
	1

	83
	Trutnov
	Úpa
	209
	-1,5
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	84
	Dvur Kralove
	Hartský potok
	43
	2,0
	≤ 50
	≤ 50
	v zóně
	≤ 50
	4

	85
	Praha-Michle
	Botič
	160
	12,1
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	86
	Roznov pod Radhostem
	Rožnovská Bečva
	264
	2,4
	–
	–
	–
	≤ 100
	2

	87
	Hradec Kralove
	Piletický potok
	280
	3,5
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	88
	Uhersky Brod
	Olšava
	394
	4,6
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	v zóně
	3

	89
	Turnov
	Libuňka
	344
	11,8
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	90
	Kromeriz
	Vážanský potok
	664
	0,8
	≤ 250
	–
	v zóně
	v zóně
	4

	91
	Hodonin,Dvorakova
	Stará Morava
	1 020
	10,8
	–
	–
	–
	–
	1

	92
	Moravska Trebova
	Udánecký potok
	664
	18,8
	–
	–
	–
	–
	1

	93
	Hustopece
	Štinkovka (Stinkava)
	650
	13,8
	–
	–
	–
	–
	1

	94
	Vsetin
	Jasenice
	134
	4,0
	≤ 500
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	95
	Bohumin
	Bajcůvka
	429
	1,0
	–
	≤ 500
	–
	–
	1

	96
	Lovosice
	Modla
	282
	3,7
	–
	–
	–
	–
	1

	97
	Pribram
	Příbramský potok
	497
	18,9
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	98
	Nymburk
	Staré Labe
	494
	3,8
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 250
	≤ 250
	2

	99
	Plzen-Kosutka
	Mže
	1 734
	97,8
	–
	–
	–
	–
	1

	100
	Prerov-Lipnicka
	Strhanec II
	133
	1,3
	–
	–
	–
	v zóně
	3

	101
	Brandys nad Labem
	Labe
	872
	37,6
	–
	–
	–
	–
	2

	102
	Novy Jicin
	Grasmanka
	604
	12,8
	–
	–
	–
	–
	1

	103
	Vyskov
	Drnůvka
	185
	13,0
	–
	–
	–
	–
	1

	104
	Hodonin,Konecna
	Stará Morava
	1 056
	2,1
	–
	–
	–
	–
	2

	105
	Ostrava-Poruba
	Porubka
	448
	22,9
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	106
	Jesenik
	Staříč
	93
	6,1
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	107
	Praha-Stodulky
	Prokopský potok
	479
	28,0
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	108
	Ceska Lipa
	Ploučnice
	227
	3,7
	≤ 100
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 50
	3

	109
	Orlova
	Výšina
	290
	5,4
	–
	–
	–
	–
	1

	110
	Blansko
	Sloupečník
	53
	0,5
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 50
	3

	111
	Bruntal
	Černý potok
	48
	3,7
	≤ 50
	≤ 50
	≤ 50
	≤ 50
	3

	112
	Dacice
	Rybniční potok
	60
	4,1
	–
	–
	–
	–
	1

	113
	Koprivnice
	Kopřivnička
	224
	14,9
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	114
	Praha-Palmovka
	Rokytka
	559
	2,6
	–
	≤ 500
	≤ 50
	v zóně
	3

	115
	Veseli nad Luznici
	Lužnice
	564
	9,1
	–
	–
	–
	–
	1

	116
	Olomouc
	Morava
	523
	3,8
	–
	–
	–
	≤ 250
	2

	117
	Jicin
	Cidlina
	100
	4,9
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	118
	Horovice
	Tihava
	783
	-7,6
	–
	–
	–
	–
	1

	119
	Zdar nad Sazavou
	Sázava
	630
	25,3
	–
	–
	–
	–
	1

	120
	Cesky Krumlov
	Nový potok
	544
	35,1
	–
	–
	–
	–
	1

	121
	Brno-Bohunice
	Svratka
	947
	79,1
	–
	–
	–
	–
	1

	122
	Ceska Trebova
	Třebovka
	96
	2,0
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	123
	Zabreh na Morave
	Moravská Sázava
	169
	4,2
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	124
	Kyjov
	Sobůlský potok
	287
	11,7
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 250
	2

	125
	Cesky Tesin
	Hrabinka
	292
	8,6
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	126
	Pardubice-Centrum
	Chrudimka
	361
	4,8
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 50
	3

	127
	Havlickuv Brod
	Sázava
	232
	7,9
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	128
	Usti nad Labem-Vseborice
	Bílý potok
	965
	24,1
	–
	–
	–
	–
	1

	129
	Jindrichuv Hradec
	Hamerský potok
	283
	16,3
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	130
	Klatovy
	Drnový potok
	130
	5,8
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	131
	Roudnice nad Labem
	Čepel
	540
	16,3
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	132
	Krnov
	Opava
	78
	3,7
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 50
	4

	133
	Jablonec nad Nisou,Turnovska
	Lužická Nisa
	950
	43,6
	–
	–
	–
	–
	1

	134
	Kutna Hora
	Vrchlice
	577
	6,7
	–
	–
	–
	–
	1

	135
	Veseli nad Moravou
	Morava
	394
	9,1
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	1

	136
	Boskovice
	Chrudichromský potok
	1 430
	7,5
	–
	–
	–
	–
	1

	137
	Novy Bor
	Šporka
	242
	5,7
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	2

	138
	Litvinov
	Divoký potok
	93
	4,1
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	139
	Chomutov-Centrum
	Chomutovka
	593
	8,5
	–
	–
	–
	–
	1

	140
	Otrokovice
	Dřevnice
	641
	4,5
	–
	–
	–
	–
	1

	141
	Opava-Predmesti
	Otický příkop
	1 040
	5,4
	–
	–
	–
	–
	1

	142
	Caslav
	Brslenka (Čáslavka)
	570
	9,3
	–
	–
	–
	≤ 500
	1

	143
	Prostejov, Konecna
	Hloučela
	165
	1,7
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	v zóně
	3

	144
	Velke Mezirici
	Oslava
	101
	3,2
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	≤ 100
	2

	145
	Valasske Mezirici
	Rožnovská Bečva
	605
	1,4
	–
	–
	≤ 500
	v zóně
	3

	146
	Rychnov nad Kneznou
	Kněžná
	143
	2,6
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 250
	≤ 100
	2

	147
	Kadan
	Kadaňský potok
	42
	2,1
	–
	–
	–
	–
	2

	148
	Mohelnice
	Mírovka
	505
	3,3
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 500
	≤ 250
	2

	149
	Praha-Hloubetin
	Rokytka
	1 004
	21,5
	–
	–
	–
	–
	1



Hodnoty u ZÚ: „v zóně“ = bod filiálky leží v ZÚ; „≤ X“ = hranice ZÚ do X m; „–“ = ZÚ do 500 m nestanoveno. Převýšení = terén u filiálky minus hladina toku dle DMR 5G.
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